BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2341797

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | EBO.001 | Led Projektör IP 66 50W ' a kadar | adet | 3 |  |  |
| 2 | EBO.002 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm (20cm dahil) beher ağaç için | adet | 15 |  |  |
| 3 | EBO.003 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm (30 cm dahil) beher ağaç için | adet | 20 |  |  |
| 4 | EBO.004 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm (50 cm dahil) beher ağaç için | adet | 20 |  |  |
| 5 | EBO.005 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | metreküp | 50 |  |  |
| 6 | EBO.006 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 950 |  |  |
| 7 | EBO.007 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 100 |  |  |
| 8 | EBO.008 | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.500 |  |  |
| 9 | EBO.009 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 850 |  |  |
| 10 | EBO.010 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 300 |  |  |
| 11 | EBO.011 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | metrekare | 50 |  |  |
| 12 | EBO.012 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 40 |  |  |
| 13 | EBO.013 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 300 |  |  |
| 14 | EBO.014 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 15 | EBO.015 | Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 16 | EBO.016 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | metrekare | 500 |  |  |
| 17 | EBO.017 | Pvc esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. | metre | 25 |  |  |
| 18 | EBO.018 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.100 |  |  |
| 19 | EBO.019 | 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 70 |  |  |
| 20 | EBO.020 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | metrekare | 3 |  |  |
| 21 | EBO.021 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | metrekare | 800 |  |  |
| 22 | EBO.022 | Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 175 |  |  |
| 23 | EBO.023 | Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 3 |  |  |
| 24 | EBO.024 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 4 |  |  |
| 25 | EBO.025 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 3 |  |  |
| 26 | EBO.026 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 3 |  |  |
| 27 | EBO.027 | Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması | metrekare | 3,6 |  |  |
| 28 | EBO.028 | Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar yapılması(Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | metrekare | 50 |  |  |
| 29 | EBO.029 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 30 | EBO.030 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 1.400 |  |  |
| 31 | EBO.031 | Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 400 |  |  |
| 32 | EBO.032 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası (V1:W1:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 2.000 |  |  |
| 33 | EBO.033 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 2.700 |  |  |
| 34 | EBO.034 | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 600 |  |  |
| 35 | EBO.035 | 10,00 m3 kapasiteli, Ø2500 mm çapında, 2000 mm yüksekliğinde silindirik civatalı modüler paslanmaz çelik su deposu | adet | 1 |  |  |
| 36 | EBO.036 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 65 |  |  |
| 37 | EBO.037 | Panel radyatör (tip 22) 900 | metre | 10 |  |  |
| 38 | EBO.038 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazı 10.000 kcal/h (1.500 m3/h) | adet | 12 |  |  |
| 39 | EBO.039 | 82,5/3,2 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | metre | 2 |  |  |
| 40 | EBO.040 | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | metre | 2 |  |  |
| 41 | EBO.041 | Kollektör ağzı ø 40 mm | adet | 4 |  |  |
| 42 | EBO.042 | Kollektör ağzı ø 50 mm | adet | 2 |  |  |
| 43 | EBO.043 | Kollektör ağzı ø 65 mm | adet | 2 |  |  |
| 44 | EBO.044 | 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 1 |  |  |
| 45 | EBO.045 | Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | metre | 25 |  |  |
| 46 | EBO.046 | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m | metre | 24 |  |  |
| 47 | EBO.047 | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | metre | 80 |  |  |
| 48 | EBO.048 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m | metre | 500 |  |  |
| 49 | EBO.049 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m | metre | 200 |  |  |
| 50 | EBO.050 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m | metre | 220 |  |  |
| 51 | EBO.051 | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m | metre | 300 |  |  |
| 52 | EBO.052 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 20 |  |  |
| 53 | EBO.053 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 100 |  |  |
| 54 | EBO.054 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 600 |  |  |
| 55 | EBO.055 | Anma Ölçüsü 1 1/4 " Dış Çapı Ø 40 Olan PPRC Küresel Vana | adet | 14 |  |  |
| 56 | EBO.056 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 24 |  |  |
| 57 | EBO.057 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 4 |  |  |
| 58 | EBO.058 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 2 |  |  |
| 59 | EBO.059 | 40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 |  |  |
| 60 | EBO.060 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 61 | EBO.061 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 62 | EBO.062 | 25 Ø mm (1") PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 |  |  |
| 63 | EBO.063 | 40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 64 | EBO.064 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 65 | EBO.065 | 65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 66 | EBO.066 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 2 |  |  |
| 67 | EBO.067 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası (TS 12599) | adet | 1 |  |  |
| 68 | EBO.068 | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı | metrekare | 28 |  |  |
| 69 | EBO.069 | 0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama (Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması) | metrekare | 28 |  |  |
| 70 | EBO.070 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (1") 33 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm | metre | 80 |  |  |
| 71 | EBO.071 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/2") 48 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm | metre | 900 |  |  |
| 72 | EBO.072 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (2") 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm | metre | 200 |  |  |
| 73 | EBO.073 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm | metre | 220 |  |  |
| 74 | EBO.074 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (3") 89 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm | metre | 320 |  |  |
| 75 | EBO.075 | Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı, boru dış çapı: (11/4") 42 ø mm, taş yünü et kalınlığı: 25 mm | metre | 230 |  |  |
| 76 | EBO.076 | 8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli her iki yüzeyi pvc kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli | metrekare | 13,5 |  |  |
| 77 | EBO.077 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 32 |  |  |
| 78 | EBO.078 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 24 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 79 | EBO.079 | Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 1 |  |  |
| 80 | EBO.080 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 14 |  |  |
| 81 | EBO.081 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 3 |  |  |
| 82 | EBO.082 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 8 |  |  |
| 83 | EBO.083 | Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 7 |  |  |
| 84 | EBO.084 | Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 37 |  |  |
| 85 | EBO.085 | Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 1 |  |  |
| 86 | EBO.086 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 87 | EBO.087 | 2x25 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler : (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | adet | 12 |  |  |
| 88 | EBO.088 | İşaret lambası 24 v.a kadar | adet | 30 |  |  |
| 89 | EBO.089 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | adet | 12 |  |  |
| 90 | EBO.090 | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | metre | 10 |  |  |
| 91 | EBO.091 | 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 250 |  |  |
| 92 | EBO.092 | 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 300 |  |  |
| 93 | EBO.093 | 4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 100 |  |  |
| 94 | EBO.094 | 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 30 |  |  |
| 95 | EBO.095 | 5x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 200 |  |  |
| 96 | EBO.096 | 5x10 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 40 |  |  |
| 97 | EBO.097 | 5x16 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 20 |  |  |
| 98 | EBO.098 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 10 |  |  |
| 99 | EBO.099 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 10 |  |  |
| 100 | EBO.100 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | adet | 8 |  |  |
| 101 | EBO.101 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 20 |  |  |
| 102 | EBO.102 | Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 1 |  |  |
| 103 | EBO.103 | Sıva üstü normal anahtar | adet | 5 |  |  |
| 104 | EBO.104 | Sıva üstü topraklı priz | adet | 6 |  |  |
| 105 | EBO.105 | Kablo tava sistemleri | kilogram | 180 |  |  |
| 106 | EBO.106 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı | kilogram | 85 |  |  |
| 107 | EBO.107 | En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | metre | 10 |  |  |
| 108 | EBO.108 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 4 |  |  |
| 109 | EBO.109 | U/UTP cat6 bakır data kablo | metre | 100 |  |  |
| 110 | EBO.110 | Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakır | adet | 2 |  |  |
| 111 | EBO.111 | Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | adet | 2 |  |  |
| 112 | EBO.112 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 12 |  |  |
| 113 | EBO.113 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | metrekare | 800 |  |  |
| 114 | EBO.114 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | metreküp | 50 |  |  |
| 115 | EBO.115 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 75 |  |  |
| 116 | EBO.116 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 1.100 |  |  |
| 117 | EBO.117 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 50 |  |  |
| 118 | EBO.118 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | metrekare | 40 |  |  |
| 119 | EBO.119 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 3 |  |  |
| 120 | EBO.120 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 10 |  |  |
| 121 | EBO.121 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | adet | 2 |  |  |
| 122 | EBO.122 | C25/30 Beton İmalatı Yapılması | metreküp | 340 |  |  |
| 123 | EBO.123 | Ø8- Ø28mm Betonarme Demiri İmalatı | ton | 8 |  |  |
| 124 | EBO.124 | HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TEL ÇİTİN SÖKÜLMESİ | metrekare | 400 |  |  |
| 125 | EBO.125 | Çapı 40 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | adet | 8 |  |  |
| 126 | EBO.126 | Çapı 50 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | adet | 2 |  |  |
| 127 | EBO.127 | Mevcut kasaya yerinde 6 mm kalınlığında tek kat cam takılması | metrekare | 50 |  |  |
| 128 | EBO.128 | Metal iskelet üzerine aleminyum levha ile kaplama yapılarak (TAK) yapılması | adet | 1 |  |  |
| 129 | EBO.129 | Bahçe dağıtım panosu(en 45 cm. yükseklik 60 cm, derinlik 30 cm. 2mm paslanmaz sac, harici tip şapkalı, kilitli kapaklı.) | adet | 6 |  |  |
| 130 | EBO.130 | Isıtma sistemi ve dağıtım panosu 80x50 cm | adet | 1 |  |  |
| 131 | EBO.131 | 2 Trifaze, 2 Monofaze Prizli Kombinasyon Kutusu | adet | 1 |  |  |
| 132 | EBO.132 | Beyaz lambri ile asma tavan yapılması | metrekare | 400 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |